Załącznik nr 1

GK-I.271.2.6.2017

……………………………., dnia …………2017 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 30 000 euro:

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 107142L w Kiełczewicach Maryjskich

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, NIP: 713-287-48-11, strzyzewice@lubelskie.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogi gminnej nr 107142L w Kiełczewicach Maryjskich polegające na wykonaniu następujących robót:

- roboty ziemne – 12 m3,

- montaż 6 szt. słupów oświetleniowych żelbetowych (4 pojedyncze i 2 krańcowe),

- montaż śrub hakowych – 6 szt.,

- montaż linii oświetleniowej napowietrznej – 0,428 km,

- montaż skrzynek bezpiecznikowych – 6 szt.,

- montaż wysięgników WO – 6 szt.,

- wciąganie przewodów w słup – 18 m,

- montaż opraw oświetleniowych II klasie ochronności z sodowym źródłem światła 70W – 6 kompletów,

- montaż odgromników – 2 szt.,

- montaż uziemień – 20 m,

- pomiar rezystancji uziemienia słupa – 1 kpl.,

- wykonanie wytyczenia geodezyjnego i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres i ilości robót zawiera kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

III. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………. REGON………………………………….

e-mail: …………………………………., tel.: …………………………………..

osoba upoważniona do kontaktów z zamawiającym: …………………………………..

IV. Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

Cena brutto: ………………………………zł

Słownie: …………………………………………………………………………zł

V. Termin wykonania zamówienia: 15. 09. 2017 roku.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Załącznikiem do formularza ofertowego stanowiącym integralną część oferty jest:

- wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

……………………………………                            ……………………………………..

(pieczęć wykonawcy)                                                  (podpis osoby uprawnionej)

* niepotrzebne skreślić